## Node
id | type | pressure(MPa) | injection(kg/s) | T(Celsius) | remark | my_type
1 | 定压力 | 0.2 |  | 55 | 供水网
2 | 定注入 |  |  |  | 供水网
3 | 定注入 |  |  |  | 供水网
4 | 定注入 |  |  |  | 供水网
5 | 定注入 |  |  |  | 供水网
6 | 定注入 |  |  |  | 供水网
7 | 定注入 |  |  |  | 供水网
8 | 定注入 |  |  |  | 供水网
9 | 定注入 |  |  |  | 供水网
10 | 定注入 |  |  |  | 供水网
11 | 定注入 |  |  |  | 回水网 | outlet
12 | 定注入 |  |  |  | 回水网
13 | 定注入 |  |  |  | 回水网
14 | 定注入 |  |  |  | 回水网
15 | 定注入 |  |  |  | 回水网
16 | 定注入 |  |  |  | 回水网
17 | 定注入 |  |  |  | 回水网
18 | 定注入 |  |  |  | 回水网
19 | 定注入 |  |  |  | 回水网
20 | 定注入 |  |  |  | 回水网

## Branch
id | from node | to node | length | diameter | fraction | disspation | valve | pump | remark | L_R
1 | 1 | 2 | 73 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 41
2 | 2 | 3 | 97 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 82
3 | 3 | 4 | 63 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 供水网 | 75
4 | 4 | 10 | 47 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 5 |  | 供水网 | 34
5 | 3 | 8 | 74 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 3 |  | 供水网 | 75
6 | 4 | 9 | 89 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 4 |  | 供水网 | 63
7 | 2 | 5 | 86 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 供水网 | 38
8 | 5 | 6 | 52 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 1 |  | 供水网 | 37
9 | 5 | 7 | 99 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 2 |  | 供水网 | 93
10 | 12 | 11 | 73 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
11 | 13 | 12 | 97 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
12 | 14 | 13 | 63 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
13 | 20 | 14 | 47 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
14 | 18 | 13 | 74 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
15 | 19 | 14 | 89 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
16 | 15 | 12 | 86 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
17 | 16 | 15 | 52 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
18 | 17 | 15 | 99 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
19 | 6 | 16 | 137.6462 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
20 | 7 | 17 | 420.1681 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
21 | 8 | 18 | 240.3846 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
22 | 9 | 19 | 240.3846 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
23 | 10 | 20 | 291.1208 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷

## Device
valve-1 | 2
valve-2 | 2
valve-3 | 2
valve-4 | 2
valve-5 | 2

## Building
id | length | width | height | floors | 供热面积 | dT(C) | 设计负荷(W) | 目标流量(t/h) | UA | type | 总流量 | l_random | w_random | floor_random
1 | 32 | 24 | 3 | 5 | 3840 | 10 | 192000 | 16.4571 | 6400 | residence | 130.6543 | 35 | 30 | 6
2 | 42 | 16 | 3 | 10 | 6720 | 10 | 336000 | 28.8 | 11200 | residence |  | 50 | 19 | 6
3 | 29 | 20 | 3 | 15 | 8700 | 10 | 435000 | 37.2857 | 14500 | residence |  | 49 | 18 | 9
4 | 29 | 21 | 3 | 14 | 8526 | 10 | 426300 | 36.54 | 14210 | residence |  | 28 | 27 | 4
5 | 25 | 18 | 3 | 6 | 2700 | 10 | 135000 | 11.5714 | 4500 | residence |  | 30 | 11 | 8

## 管径设计
管段编号 | 计算流量(t/h) | 管段长度(m) | 直径（mm） | 流速 | 比摩阻 | 压力损失（Pa） | 最大压降（Pa） | 最大比摩阻 | 雷诺数 | lamda(阻力平方区用尼古拉兹公式) | 水的密度(kg/m3) | 动力黏度(Pa s) | 总压降
干路 | [10 empty] | 1000 | 0.001 | 14767.2
1,2 | 130.6543 | 73 | 200 | 1.12 | 71.4 | 5212.2 |  |  | 224000 | 0.024846
2,3 | 85.3971 | 97 | 200 | 0.73 | 30.6 | 2968.2 |  |  | 146000 | 0.024846
3,4 | 48.1114 | 63 | 150 | 0.73 | 53.3 | 3357.9 |  |  | 109500 | 0.026925
4,10 | 11.5714 | 47 | 80 | 0.6 | 68.7 | 3228.9 |  |  | 48000 | 0.032485 | 11.5714
支路
3,8 | 37.2857 | 74 | 125 | 0.87 | 83.2 | 6156.8 | 6586.8 | 89.0108 | 108750 | 0.028381
4,9 | 36.54 | 89 | 125 | 0.87 | 83.2 | 7404.8 | 3228.9 | 36.2798 | 108750 | 0.028381
2,5 | 45.2571 | 86 | 80 | 0.99 | 184 | 15824 | 9555 | 111.1047 | 79200 | 0.032485
5,6 | 16.4571 | 52 | 80 | 0.88 | 145.3 | 7555.6 |  | 0 | 11624000 | 0.032485
5,7 | 28.8 | 99 | 125 | 0.66 | 47.6 | 4712.4 | 1999.4 |  |  | 0.028381
6,16 | 16.4571 | 137.6462 | 80 | 0.88 | 145.3 | 20000 | 20000 | 100 | 70400 | 0.032485
7,17 | 28.8 | 420.1681 | 125 | 0.66 | 47.6 | 20000 | 20000 | 100 | 82500 | 0.028381
8,18 | 37.2857 | 240.3846 | 125 | 0.87 | 83.2 | 20000 | 20000 | 100 | 108750 | 0.028381
9,19 | 36.54 | 240.3846 | 125 | 0.87 | 83.2 | 20000 | 20000 | 100 | 108750 | 0.028381
10,20 | 11.5714 | 291.1208 | 80 | 0.6 | 68.7 | 20000 | 20000 | 100 | 48000 | 0.032485